## LOT 03 - PUMPTRACK
PHASE PRO DCE | AMENAGEMENT D’UN PUMPTRACK ET D’UNE PISTE DE SRAV A THEZIERS | Maitre d'ouvrage : Commune de Theziers
PUMPTRACK & SRAV LOT 01
Juin 2025 | DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° | Désignation | U | Quantités estimées | Quantités Entreprise | P.U. €HT | Total €HT
TRANCHE FERME
1.1 | GENERALITES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
1,1,1 | Etudes d'exécution, Dossier des Ouvrages Exécutés, Constat des lieux Dessin fin du pumptrack, DOE, constat des lieux, plans d'EXE | ens | 1 |  |  | 0
1,1,2 | Implantation des ouvrages A partir des voies, ouvrages et repères existants sur site Prévoir détection/piquetage/marquage des réseaux enterrés | ens | 1 |  |  | 0
1,1,3 | Clôture de chantier De type Héras semi-pleines, sur l'ensemble de la périphérie du projet | ens | 1 |  |  | 0
1,1,4 | Panneau de chantier Panneau de chantier 2mx1,3m | ens | 1 |  |  | 0
1,1,5 | Bungalow de chantier Vestiaires, salle de réunion, sanitaires | ens | 1 |  |  | 0
1,1,6 | Alimentation de chantier Electricité / Eau potable / Eaux usées | ens | 1 |  |  | 0
1,1,7 | Panneau d’information Structure en acier thermolaqué, sous VISA de la MOA | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total poste 1,1 |  |  |  |  | 0
1.2 | TERRASSEMENTS
1,2,1 | Réalisation des travaux de terrassement en déblais/remblai pour création du pump-park Remodelage des PST et remodelage des excédentaires terres sur site | m3 | 260 |  |  | 0
1,2,2 | Mise en œuvre d'un géotextile non tissé imputrescible anticontaminant Sur l'ensemble des fond de forme terrassés | m2 | 500 |  |  | 0
1,2,3 | Réalisation de la couche de forme des plateformes en GNT 0/60 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/60 soigneusement compacté | m3 | 370 |  |  | 0
1,2,4 | Essai de portance Réalisation d’essai non destructifs à la dynaplque avec objectif corrélation EV2>50MPa | Ens | 1 |  |  | 0
1,2,5 | Accès au pumptrack Réalisation de 2 accès au pumptrack | Ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total poste 1,2 |  |  |  |  | 0
1.3 | RESEAU EP
1,3,1 | Tranchées et canalisations pour réseau EP dans l'emprise du pumptrack Canalisation PVC CR8 DN200, y compris grillage avertisseur et remblaiement | ml | 26 |  |  | 0
1,3,2 | Réalisation de puits d’infiltration pour le pumptrack Profondeur 4m, y compris déblais, buse, tampon, géotextile (dimensions à spécifier aux études EXE) | ens | 5 |  |  | 0
| Sous-total poste 1,3 |  |  |  |  | 0
1.4 | SURFACES EN ENROBE
1,4,1 | Réalisation des surfaces en enrobé pour pumptrack Enrobé fin sur 8cm minimum | m2 | 500 |  |  | 0
1,4,2 | Réalisation des bandes de peinture sur le tracé du pumptrack Bande de peinture routière de 10cm de large | ml | 150 |  |  | 0
| Sous-total poste 1,4 |  |  |  |  | 0
1.5 | ESPACE DE PRATIQUE DU SRAV
1,5,1 | Réalisation des travaux de terrassement et de nivellement pour création du SRAV Remodelage des PST et remodelage des excédentaires terres sur site | m3 | 250 |  |  | 0
1,5,2 | Mise en œuvre d'un géotextile non tissé imputrescible anticontaminant Sur l'ensemble des fond de forme terrassés | m2 | 800 |  |  | 0
1,5,3 | Réalisation de la couche de forme des plateformes en GNT 0/60 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/60 soigneusement compacté sur 20cm | m3 | 160 |  |  | 0
1,5,4 | Création d’un espace SRAV Espace d’apprentissage pour le SRAV (Savoir Rouler A Vélo) répondant aux normes fédérales et éducatives. Equipement permettant de valider les différentes compétences des blocs 1 et 2 du SRAV. | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total poste 1,5 |  |  |  |  | 0
TOTAL DES TRANCHES FERME (TF)
|  | MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
|  | TVA 20,0 % |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE
1.6 | REALISATION D’UN CHEMINEMENT EN STABILISE
1,6,1 | Décapage de la surface du terrain et nivellement de la plateforme L’Entrepreneur devra effectuer un décapage général de la surface dans l’emprise du chemin d’acces. | m³ | 98 |  |  | 0
1,6,2 | Mise en œuvre d'un géotextile non tissé imputrescible anticontaminant Un géotextile sera disposé en fond de forme seulement dans les parties terrassées. | m2 | 325 |  |  | 0
1,6,3 | Réalisation de la couche forme la plateforme sous le cheminement en GNT 0/150 Fourniture et mise en œuvre de remblais en GNT 0/150 constituant la couche de forme du cheminement en stabilisé sur environ 20cm, suivant les plans de terrassements fournis au DCE. La couche de forme pourra être réalisée avec les matériaux présents sur site si leur qualité le permet. | m³ | 65 |  |  | 0
1,6,4 | Réalisation de la couche de réglage sous le cheminement en GNT 0/20 Fourniture et mise en œuvre de remblais en tout-venant 0/20 constituant la couche de réglage sous le cheminement, suivant les plans de terrassements fournis au DCE. La couche de réglage aura une épaisseur minimale de 10cm conformément à l’étude géotechnique et sera soigneusement compactée. | m³ | 35 |  |  | 0
1,6,5 | Réalisation du chemin en stabilisé renforcé Le revêtement sera réalisé en stabilisé renforcé 0/6 ou 0/10 de couleur beige et aura une épaisseur minimale de 10cm. Le matériau devra être fabriqué en centrale de grave ciment de classe II et livré prêt à l’emploi. Les caractéristiques techniques seront conformes à la norme NFP 98-128. Le liant doit être un liant hydraulique routier. | m2 | 325 |  |  | 0
| Sous total poste 1,6 |  |  |  |  | 0
1.7 | RESEAU AEP
1,7,1 | Tranchées et canalisation pour réseau AEP pour 1 fontaine à boire Les fouilles des ouvrages seront exécutées à ciel ouvert dans des terrains de toutes natures même le rocher, en terrain nu ou en milieu urbain, et de toute hauteur. | ml | 10 |  |  | 0
1,7,2 | Fourniture et pose d’une fontaine avec regard d’évacuation, y compris fondation Evacuation sur regard sans fond couvert d'une grille en fonte, fontaine validée par la MOA | U | 1 |  |  | 0
1,7,3 | Raccord sur conduite AEP existante Ce poste concerne le raccordement sur la conduite AEP existante. | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total poste 1,7 |  |  |  |  | 0
1.8 | RESEAU ECLAIRAGE
1,8,1 | Tranchées pour réseau électrique, réseau d'éclairage sur le SRAV et pumptrack Le projet ne prévoit pas un raccordement sur le réseau électrique pour l’éclairage du site. Le présent lot devra la mise en place des fourreaux depuis l’armoire électrique (y compris cablette terre). | ml | 150 |  |  | 0
1,8,2 | Fourniture et pose de regard de dérivation en béton Les regards de dimensions intérieures 0,50 m x 0,50 m seront préfabriqués ou coulés en place et vibrés, l'épaisseur des parois sera au moins égale à 0,15 m avec un béton type B30 dosé à 400 kg de CPA 55 PM. Les tampons plats fontes seront du type plat 250 KN. | U | 3 |  |  | 0
1,8,3 | Mise en place de fourreaux dans les tranchées pour réseau éclairage du SRAV et du pumptrack La fourniture et pose de fourreaux PVC Ø90mm rouge pour réseau électrique et éclairage depuis le compteur existant et jusqu’au pied des candélabres. La mise en place du grillage avertisseur et remblaiement soigné des tranchées avec reprise soignée au niveau de l’allée piétonne traversée. Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 10 cm et enrobés de sable sur 20 cm d'épaisseur.Tous les fourreaux seront aiguillés par fil nylon ou polypropylène. | ml | 150 |  |  | 0
1,8,4 | Installation d'un massif béton Ce poste comprend la pose et la fourniture d’un socle d'ancrage préfabriqué aux dimensions spécifié au dossier d’EXE, comprenant la préfabrication en usine ou sur chantier, les réservations pour passage des fourreaux et câblettes de terre, la pose sur couche de protection de l’étanchéité, l'ensemble conforme à la norme EN 40. | U | 5 |  |  | 0
| Sous-total poste 1,8 |  |  |  |  | 0
TOTAL DES TRANCHES OPTIONNELLES (TO)
|  | MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
|  | TVA 20,0 % |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
TOTAL TF + TO
|  | MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
|  | TVA 20,0 % |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0